## Sheet1
吉林省科技领域涉企行政检查事项清单
序号 | 行政检查事项名称 | 行政检查子项名称 | 实施检查行业领域 | 检查形式 | 实施层级 | 是否重点监管事项 | 是否双随机事项 | 是否联合检查事项 | 具体检查内容 | 最大检查频次 |  | 检查依据 | 是否抽样检测 | 抽样检测时长 | 对应许可事项名称 | 对应互联网监管事项名称 | 对应双随机检查事项名称
[10 empty] | 次数 | 单位（月/季/年）
1 | 吉林省实验动物许可证检查 | 吉林省实验动物生产许可证检查 | 科学技术领域 | 现场检查 | 省 | 否 | 是 | 否 | 一、组织机构、管理机构及从业人员现况 1.组织机构、管理机构现况（主管领导参与情况，实验动物管理委员会、福利伦理委员会成立公示文件及实验动物福利伦理审查章程）； 2.从业人员年度岗位培训计划及考核证明； 3.特种设备操作人员岗位证； 4.从业人员年度健康体检报告； 5.本单位内部发放的从业人员岗位证（含照片和编号）。 二、许可证管理 1.实验动物许可证登记的许可范围是否与单位实际开展工作情况相符合； 2.动物实验设施有无变更地点、改建、扩建（备案信息）； 3.实验动物生产/使用许可证副本原件。 三、设施设备运行情况 1.设施设备是否完好有效，运行、维护、更新情况； 2.压力容器有效安全证明（压力表、安全阀检测证明、高压灭菌数据记录条、压力蒸汽灭菌化学指示卡等）； 3.实验动物设施运行、设备维修记录（包括温度、湿度、压力梯度、空气过滤器更换、动物饮用水质量或净化水设备运行、清洗、消毒记录、暖通设备运行）；改造情况；设施停用情况（设施应定期消毒灭菌，保持清洁卫生；屏障设施未保持连续运行状态的，重新启用时应对环境指标进行检测和消毒，做好记录）； 4.实验动物废弃物与尸体无害化处理合同、记录及转移交接单，或其他合理处置的证明。 四、规章制度执行情况 1.实验动物管理部门的职责落实情况；福利伦理审批情况（应提供福利伦理审批单或委托协议及转账记录等证明）及监督检查情况； 2.单位实验动物管理是否按照既定的组织管理框架执行； 3.各类管理制度和操作规程执行情况； 4.实验动物设施是否配备应急处置医疗器材（如急救药箱等）； 5.人员进出记录（本单位和外来人员均应记录）； 6.实验动物的接收（传入）及饲养记录应有效关联对应的实验动物质量合格证，物品传入记录（适用于屏障环境）。 五、实验动物及用品情况 1.购进动物的质量合格证凭证（使用许可单位）；销出动物开具的质量合格证凭证（生产许可单位）；实验动物质量检测频率，应保持每三个月至少检测一次（获得认证的实验动物质量检测机构出具的检测报告）。 2.饲料来源及饲料检测报告（饲料质量合格证）；垫料的合格证明材料； 3.实验动物运输和包装笼具是否符合国家标准及实验动物福利伦理的要求，不应混合运输。 六、其他注意事项 1.设施单位应保持环境卫生，定期维护设备，做好设施的环境自检工作并做好记录。 2.各持证单位尤其是多部门交叉管理的设施单位，应进行独立的档案管理，分类归档。 3.持证单位设施管理部门应自行制订每个月的培训计划，并按时组织针对实验动物从业人员的培训与考核。考核合格颁发上岗证，持证上岗。 | 2 | 年 | 《实验动物许可证管理办法（试行）》第七条 申请实验动物生产或使用许可证的组织和个人向其所在的省、自治区、直辖市科技厅（科委）提交实验动物生产许可证申请或实验动物使用许可证申请书，并附上由省级实验动物质量检测机构出具的检测报告及相关材料。 《吉林省实验动物管理条例》第七条 实验动物的生产和使用，实行许可制度。 从事实验动物保种、繁育、供应等活动的单位和个人，应当向省科学技术主管部门申请实验动物生产许可证。 使用实验动物开展科研、教学、实验、检测、检定等活动的单位和个人，应当向省科学技术主管部门申请实验动物使用许可证。 《吉林省实验动物许可证管理办法》 | 是 | 30个工作日 | 吉林省实验动物生产许可证检查 | 吉林省实验动物生产许可证检查 | 吉林省实验动物生产许可证检查
2 | 吉林省实验动物许可证检查 | 吉林省实验动物使用许可证检查 | 科学技术领域 | 现场检查 | 省 | 否 | 是 | 否 | 一、组织机构、管理机构及从业人员现况 1.组织机构、管理机构现况（主管领导参与情况，实验动物管理委员会、福利伦理委员会成立公示文件及实验动物福利伦理审查章程）； 2.从业人员年度岗位培训计划及考核证明； 3.特种设备操作人员岗位证； 4.从业人员年度健康体检报告； 5.本单位内部发放的从业人员岗位证（含照片和编号）。 二、许可证管理 1.实验动物许可证登记的许可范围是否与单位实际开展工作情况相符合； 2.动物实验设施有无变更地点、改建、扩建（备案信息）； 3.实验动物生产/使用许可证副本原件。 三、设施设备运行情况 1.设施设备是否完好有效，运行、维护、更新情况； 2.压力容器有效安全证明（压力表、安全阀检测证明、高压灭菌数据记录条、压力蒸汽灭菌化学指示卡等）； 3.实验动物设施运行、设备维修记录（包括温度、湿度、压力梯度、空气过滤器更换、动物饮用水质量或净化水设备运行、清洗、消毒记录、暖通设备运行）；改造情况；设施停用情况（设施应定期消毒灭菌，保持清洁卫生；屏障设施未保持连续运行状态的，重新启用时应对环境指标进行检测和消毒，做好记录）； 4.实验动物废弃物与尸体无害化处理合同、记录及转移交接单，或其他合理处置的证明。 四、规章制度执行情况 1.实验动物管理部门的职责落实情况；福利伦理审批情况（应提供福利伦理审批单或委托协议及转账记录等证明）及监督检查情况； 2.单位实验动物管理是否按照既定的组织管理框架执行； 3.各类管理制度和操作规程执行情况； 4.实验动物设施是否配备应急处置医疗器材（如急救药箱等）； 5.人员进出记录（本单位和外来人员均应记录）； 6.实验动物的接收（传入）及饲养记录应有效关联对应的实验动物质量合格证，物品传入记录（适用于屏障环境）。 五、实验动物及用品情况 1.购进动物的质量合格证凭证（使用许可单位）；销出动物开具的质量合格证凭证（生产许可单位）；实验动物质量检测频率，应保持每三个月至少检测一次（获得认证的实验动物质量检测机构出具的检测报告）。 2.饲料来源及饲料检测报告（饲料质量合格证）；垫料的合格证明材料； 3.实验动物运输和包装笼具是否符合国家标准及实验动物福利伦理的要求，不应混合运输。 六、其他注意事项 1.设施单位应保持环境卫生，定期维护设备，做好设施的环境自检工作并做好记录。 2.各持证单位尤其是多部门交叉管理的设施单位，应进行独立的档案管理，分类归档。 3.持证单位设施管理部门应自行制订每个月的培训计划，并按时组织针对实验动物从业人员的培训与考核。考核合格颁发上岗证，持证上岗。 | 2 | 年 | 《实验动物许可证管理办法（试行）》第七条 申请实验动物生产或使用许可证的组织和个人向其所在的省、自治区、直辖市科技厅（科委）提交实验动物生产许可证申请或实验动物使用许可证申请书，并附上由省级实验动物质量检测机构出具的检测报告及相关材料。 《吉林省实验动物管理条例》第七条 实验动物的生产和使用，实行许可制度。 从事实验动物保种、繁育、供应等活动的单位和个人，应当向省科学技术主管部门申请实验动物生产许可证。 使用实验动物开展科研、教学、实验、检测、检定等活动的单位和个人，应当向省科学技术主管部门申请实验动物使用许可证。 《吉林省实验动物许可证管理办法》 | 否 |  | 吉林省实验动物使用许可证检查 | 吉林省实验动物使用许可证检查 | 吉林省实验动物使用许可证检查
3 | 人类遗传资源监督检查 | 采集、保藏、利用、对外提供人类遗传资源情况监督检查 | 科学技术领域 | 非现场检查 | 省 | 否 | 是 | 否 | 1.人类遗传资源采集、保藏、利用、对外提供有关单位落实主体责任，建立、完善和执行有关规章制度的情况。2.获批人类遗传资源项目的有关单位采集、保藏、利用人类遗传资源的情况，材料或者信息出境、对外提供、开放使用以及出境后使用情况。3.利用人类遗传资源的剩余材料处置、知识产权及利益分享等情况。4.人类遗传资源备案事项的真实性等情况。 | 1 | 年 | 《中华人民共和国人类遗传资源管理条例》（中华人民共和国国务院令第717号）第八条、第九条。《人类遗传资源管理条例实施细则》（科学技术部令第21号 ）第五十六条。 | 否 |  | 人类遗传资源采集审批、人类遗传资源保藏审批、人类遗传资源国际合作科学研究审批、人类遗传资源出境审批 | 对卫生健康部门管理的人类遗传资源监督检查 | 对卫生健康部门管理的人类遗传资源监督检查